Канской межрайонной прокуратурой проведена проверка в отношении АО «Красноярсккрайгаз» по факту повреждения газового оборудования при осуществлении работ по капитальному ремонту системы газоснабжения в многоквартирном доме, расположенном по адресу: г. Канск, ул. Каландарашвили д. 19.

Установлено, что между Региональным фондом капитального ремонта многоквартирных домов на территории Красноярского края и АО «Красноярсккрайгаз» заключен договор на оказание услуг и (или) выполнение работ по оценке технического состояния многоквартирных домов, разработке проектной документации на проведение капитального ремонта общего имущества, в том числе многоквартирного дома, расположенного по адресу: г. Канск, ул. Каландарашвили, д. 19.

С целью выполнения работ по капитальному ремонту системы газоснабжения в МКД АО «Красноярсккрайгаз» разработана проектно – сметная документация, в соответствии с которой все работы по замене системы газоснабжения производят при отключении подачи газа, пуск газа во внутренние газопроводы производится после пневматических испытаний.

В ходе проверки установлено, что пуск газа по левому стояку 5 подъезда МКД был осуществлен без проведения испытаний на герметичность и прочность с помощью манометра.

В результате приведенных нарушений 04.08.2023 в 5 подъезде многоквартирного дома по адресу г. Канск, ул. Каландарашвили, д. 19 произошел хлопок газа, что повлекло за собой причинение вреда здоровью граждан, а также повреждение имущества.

Постановлением Службы строительного надзора и жилищного контроля Красноярского края от 11.10.2023 АО «Красноярсккайгаз» привлечено к административной ответственности по ч. 2 ст. 9.4 КоАП РФ с назначением наказания в виде штрафа 150 тыс. руб.